АДМИНИСТРАЦИЯ

СОЛОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2014 года                                                         № 81

- Об утверждении подпрограммы комплексного развития систем

- коммунальной инфраструктуры Солонцовского сельского поселения

- Алексеевского муниципального района на период 2013-2020 гг.

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  п о с т а н о в л я ю:

- 1. Утвердить  подпрограмму комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района на период 2013-2020 гг. (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального района.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Солонцовского

сельского поселения                                                            А.В. Титова

Исп. Фисюкова С.А.

Разослано: в дело – 1.

Утверждаю:_____________

Глава Солонцовского

сельского поселения

А.В. Титова

- Подпрограмма

- комплексного развития

- систем коммунальной инфраструктуры

- Солонцовского сельского поселения

- Алексеевского муниципального района

- на период 2013-2020 гг.

- Содержание

| 1. Паспорт | - 3 |
| --- | --- |
| - 1.1. Введение | - 4 |
| - 1.2. Цели и задачи | - 5 |
| - 2. Характеристика муниципального образования | - 5 |
| 2.1 Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства муниципального образования, города. | - 6 |
| - 2.2 Демографическая ситуация. Прогноз динамики численности населения | - 7 |
| #### 2.3 Территориальное планирование. | - 8 |
| 3. Комплексное развитие систем водоснабжения | - 9 |
| 3.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения | - 9 |
| 3.2 Баланс водопотребления | - 9 |
| - 3.3 Характеристика основных проблем систем водоснабжения | - 9 |
| ## 3.4 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения | - 10 |
| 3.5 Технические характеристики системы водоснабжения | - 11 |
| 3.7. Оценка экономической эффективности | - 12 |
| 4. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО | - 13 |
| 4.1 Общие положения | - 13 |
| 4.2 Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования | - 13 |
| - 4.3 Потребители | - 13 |
| - 4.4 Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, экологические требования | - 14 |
| 4.5 Перечень мероприятий | - 14 |

1. Паспорт

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2013-2020г». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план развития муниципальных образований Алексеевского муниципального района |
| Заказчик Программы | - Администрация Алексеевского муниципального района; - Администрация Солонцовского сельского поселения. |
| Разработчик Программы | - Администрация Алексеевского муниципального района; - Администрация Солонцовского сельского поселения. |
| Исполнители Программы | - Администрация Алексеевского муниципального района. - Администрация Солонцовского сельского поселения. |
| Цели Программы | - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2013- 2020 годы, в том числе: 2013-2015 годы – 0,228 млн. руб; |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Солонцовского сельского поселения: Водоснажение: - за счет бюджета сельского поселения 0,228 млн. руб. в том числе: 2013 г.- 0,121 млн. руб. 2014 г.- 0,086 млн. руб. 2015 г.- 0,021 млн. руб. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы администрация Солонцовского сельского поселения. |

1.1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом Алексеевского муниципального района, Уставом Солонцовского сельского поселения.

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

В Солонцовском сельском поселении Алексеевском муниципальном районе по итогам 2012 года износ водопроводных сетей составляет 100%. Основным направлением развития коммунальных объектов должна быть замена сетей и оборудования, а также модернизация инженерной инфраструктуры.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района являются:

- высокий износ оборудования и устаревшие технологии, эксплуатация полностью амортизированных (изношенных) сетей;

Развитие и модернизация модели функционирования организаций коммунального сектора с целью улучшения условий проживания населения на территории Солонцовского сельского поселения требует комплексного и системного подхода, то есть определяет необходимость использования программно-целевого метода решения указанных проблем, поскольку они:

- носят комплексный характер - их решение, с одной стороны, определяется динамикой экономического развития, а с другой - влияет на ее развитие;

- являются приоритетными при формировании муниципальных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, повышения надежности обслуживания, а также развития коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для размещения отходов;

- имеют межотраслевой характер и не могут быть решены без участия органов местного самоуправления;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют привлечения бюджетных средств.

1.2. Цели и задачи

Целью разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Солонцовского сельского поселения, является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Солонцовского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  Солонцовского сельского поселения.

Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Солонцовского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное   перспективное  планирование  развития   коммунальных  систем   с планом социально-экономического развития муниципальных образований.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование     механизмов     развития     энергосбережения     и     повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение       сбалансированности       интересов       субъектов        коммунальной инфраструктуры и потребителей.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий  по  реконструкции,  модернизации  и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса  Солонцовского сельского поселения, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

2. Характеристика  Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района.

Солонцовское сельское поселение расположено на севере-западе Волгоградской области в 25 км. юго-восточнее райцентра ст. Алексеевской, 300 км. до областного центра г. Волгоград. Площадь территории сельского поселения  330 га. Граничит: на северо-западе — с Ларинским сельским поселением, на северо-востоке — с Краснооктябрьским сельским поселением, на востоке — с Шарашенским сельским поселением, на юге — с Кумылженским районом, на юго-западе — с Аржановским сельским поселением, на западе — с Усть-Бузулукским сельским поселением, объединяющее 3 населенных пункта. В состав Солонцовское сельское поселение, входят: х. Солонцовский х. Красинский, х. Яминский;

Площадь – 263 га; население – 0,6 тыс. человек.

Административный центр – х. Солонцовский  0,6 тыс. человек, расположен в 300 км к северо-западу от Волгограда.

На балансе сельского поселения дорог нет. С районным центром связывает хорошая дорога с твердым покрытием.

Железнодорожный, речной и воздушный транспорт отсутсвуют.

На территории сельского поселения отсутствуют автовокзалы.

Транспортное сообщение с областным центром г. Волгоградом затруднено, доступность общественным транспортом составляет около 3,5 часов.

Ближайшие железнодорожные станции Поворино – 140 км и станция Филоново – 65 км.

Солонцовское сельское поселение находится на левом берегу Хопра.  Климат засушливый, резко-континентальный; почвенный покров представлен черноземами обыкновенными и песками южными,  тяжелыми суглинками.  По всем природным условиям местность поселения переходит от лесостепи к степи. Рельеф имеет вид плосковыпуклых водораздельных пространств, порезан глубокой эрозионной сетью.

Социальная политика администрации сельского поселения направлена на повышение уровня жизни и удовлетворение людей основными духовными благами. В администрации сельскогот поселения идет активная работа по благоустройству территорий, большое внимание уделяется развитию культуры.

На территории поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие ООО «Ключ-Агро» два КФХ, учреждение образования МБОУ Солонцовская СОШ и др.

Специализация   экономического развития поселения сельскохозяйственная.

Социальная инфраструктура представлена различными объектами обслуживания: школа, фельдшерско-акушерский пункт, клуб, библиотека, 5 магазинов.

В сельском поселении многие виды социальной инфраструктуры отстают от нормативов и отсутствуют некоторые виды бытовых услуг.

2.1.  Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства муниципального образования.

таблица

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

| Показатель | Ед. измер. | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв. м | 12,3 | 12,3 |
| в том числе |  |  |  |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв. м | 12,3 | 12,3 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв. м | 12,3 | 12,3 |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | тыс.кв. м | нет | нет |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м. на 1 жителя | 18,9 | 18,9 |
| Количество ТСЖ | единиц | нет | нет |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт. |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| учета тепла | шт. | нет | нет |
| учета газа | шт. | 39 | 91 |
| учета электроэнергии | шт. | 214 | 214 |
| учета водоснабжения | шт. |  |  |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | шт. | нет | нет |
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн. руб. |  |  |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 100 | 100 |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | нет | нет |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 2 | 2 |
| ВОС-1, 2 |  |  |  |
| Протяженность сетей | км | 10,0 | 10,0 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб. м/сут. | 0,2 | 0,2 |
| Подача воды в сети | млн. куб.м. | 0,032 | 0,035 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | млн. куб. м. | нет | нет |
| Отпуск воды всем потребителям | млн. куб. м | 0,032 | 0,035 |
| в том числе населению | млн. куб. м | 0,030 | 0,032 |
| на хозбытовые нужды | млн. куб. м | 0,002 | 0,003 |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |
| Фактическое | м3/год | 46 | 49 |
| Нормативное | м3/год |  |  |
| 7,0 куб. м/год на 1 чел. |  |  |  |

- 2.2. Демографическая ситуация.

- Прогноз динамики численности населения.

Возрастной состав Солонцовского сельского поселения сельского населения Алексеевского района по состоянию на 01.01.2013 г. представляется таким образом:

- население моложе трудоспособного возраста, от 1 до 15 лет –  102 человек или 17 %;

- население в трудоспособном возрасте – 354 человек или   59% , в том числе женщины – 28* % и мужчины –  31%;

- население старше трудоспособного возраста – 144 человек или 35 %

Таблица

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в муниципальном образовании, городе

| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Численность населения (среднегодовая) тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,622 | 0,654 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,648 | 0,648 |
| Естественный прирост тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Миграционный прирост тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Динамика численности трудовых ресурсов и занятого в экономике города населения

Таблица  №2

| Показатели | 2009 | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет | отчет | отчет |  |  |  |
| Численность трудовых ресурсов тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,339 | 0,357 | 3,347 | 0,347 | 0,340 | 0,335 |
| Занято в Экономике (среднегодовая) тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,218 | 0,203 | 0,191 | 0,182 | 0,170 | 0,170 |
| Уровень регистрируемой безработицы, чел. |  |  |  |  |  |  |

#### 2.3. Территориальное планирование.

В 2012 году идет подготовка нормативно-правового акта по градостроительной деятельности на территории Солонцовского сельского поселения, который и будет являтся генеральным  планом Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района.

Основными задачами генерального плана Солонцовского сельских поселений Алексеевского муниципального района являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений,

2)	определение основных направлений и параметров пространственного развития района, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

Генеральный план Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района устанавливает:

1)	функциональное зонирование территории поселения;

- характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

- направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

Осуществление хозяйственной и градостроительной деятельности возможно по всей территории района с учётом приоритетов, установленных в результате комплексной оценки выявленных экологических ограничений.

- характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5)	характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

3. Комплексное развитие систем водоснабжения

3.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения

Технические характеристики системы водоснабжения

таблица

| Наименование | Тип | Расстоя-е | Кол-во, | Протяж-ь | Средняя | степень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водозабора |  | до центра | шт. | сетей, | произ-ь | износа |
|  |  | поселения |  | км. | тыс.м3/год | % |
| артезианская скважина | ЭВЦ | на террито- рии х. Солонцовский | 2 | 10 | 13,1 | 80 |

3.2. Баланс водопотребления и водоотведения.

таблица

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2011г. Факт тыс.м³. | 2012г. Факт тыс.м³ | 2013г. Прогноз тыс.м³ | 2015г. Прогноз тыс.м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Подъем воды | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 1. | Реализация, в том числе: | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 1.1 | Население | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 1.2 | Население (ТСЖ, подвоз) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Организации, финансируемые из бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Муниципальные учреждения | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Прочие потребители |  |  |  |  |
| 1.6 | Технические нужды (котельные) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Собственные нужды (промывка сетей и оборудования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Потери при транспортировке |  |  |  |  |

# 3.3.  Характеристика основных проблем систем водоснабжения.

Водоснабжение сельского поселения осуществляется из закрытых источников. Мощность водопроводных сооружений составляет 0,2 тыс. куб. м в сутки. Очистка воды не осуществляется. Запас воды в системах подачи воды составляет 0,005 тыс. куб. м. Наличие глубинных водозаборных скважин – 2 шт.

Длина существующей сети водопровода составляет 10 км, из них в замене нуждаются 10 км. Мощность водопровода составляет 0,2 тыс. куб.м/сут. Отпуск воды потребителям составляет 0,032 млн. куб.м/сут., в том числе на коммунально-бытовые нужды отпускается 0,032 млн. куб.м/сут.

Потребление  воды на территории Солонцовского сельского поселения составило:

в 2009 году – 0,032 тыс. куб. м.;

в 2010 году – 0,035 тыс. куб. м.;

в 2011 году – 0,035 тыс. куб. м.

Одной из острых проблем в водопроводном хозяйстве является значительный износ объектов коммунальной инфраструктуры и основных фондов.

В результате значительного износа сетей снижается надежность предоставляемых услуг водоснабжения, возникают значительные потери воды. Степень аварийности водопроводных сетей достаточно высокая.

Необходим четкий контроль расхода энергоресурсов посредством введения приборов учёта. Охват абонентов приборами учета составляет на данный момент 20%. В 2012 году произойдет установка приборов учета холодной воды в индивидуальном жилом фонде за счет средств собственников жилья.

Высокий уровень потерь в сетях, износ сетей, аварийность систем водоснабжения характеризуют надежность снабжения потребителей водоснабжения как низкую. Высокая численность населения, получающего услугу «Водоснабжение» и непрерывная подача воды в сети обеспечивает доступность для потребителей данной услуги.

Острой проблемой является ежегодный рост тарифов на энергоресурсы и энергоносители, что приводит к росту их составляющей части в тарифе водоснабжения.

Для решения перечисленных проблем, необходимо проведение мероприятий по замене водопроводных сетей, технологического оборудования, насосного оборудования, проведение энергосберегающих мероприятий.

## 3.4. Основные направления в решении проблем систем водоснабжения

таблица

| № | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
|  | В сфере водоснабжения |  |
| 1 | Дефицит мощности водозаборных сооружений | Реконструкция существующих скважин. Установка насосов с большей мощностью. Замена насосного оборудования, трубопроводов, отдельных узлов. |
| 2 | Отсутствие наблюдательной сети | Установка наблюдательной сети скважин |
| 3 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ | Частичная замена трубопроводов на ПМД, металл, замена отдельных узлов. Установка водомеров. Замена запорной арматуры. |
| 4 | Дефицит объема сооружений для хранения питьевой воды на ВОС | Реконструкция существующих водонапорных башен объемом 25 м3. |

3.5 Технические характеристики системы водоснабжения

3.5.1. Пояснительная записка по предоставлению услуги водоснабжения по Солонцовскому сельскому поселению.

1. Система водоснабжения х. Солонцовский – муниципальная собственность  Солонцовского сельского поселения. Обслуживающая организация – ООО «Бытовик». Протяженность сетей – 10 км.

2.  Водозабор подземный из глубинных скважин без очистки, глубина скважин – до 45 м. - существующая мощность – 13,1 тыс. м3 в год - текущее потребление – 9,4 тыс. м3 в год - перспективное потребление – 12,0 тыс. м3 в год

3. Год ввода в эксплуатацию – 1995. Технического перевооружения и реконструкции водопроводапроводилось часично на отдельных участках. Износ сетей составляет более 75 процентов. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену водопроводных сетей на трубы ПХВ, установку частотных регуляторов и приборов учета подаваемой воды.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета воды – 25 процентов

Показатели работы системы водоснабжения в Солонцовский.

Схема доступной мощности системы водоснабжения в Солонцовский.

существующая линия

требуется замена

новая линия

водонапорная башня

скважина

ьтаты.

Главными целями мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению водопроводных сетей являются обеспечение сельского населения питьевой водой в соответствии с требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения   позволит достичь следующих результатов:

- Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания

2. Технологические результаты - снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

- 3.7. Оценка экономической эффективности мероприятий.

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий Алексеевском муниципального района. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Таким образом, представленные расчеты в данном разделе следует воспринимать, как укрупненные.

Эффективность этого раздела характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доступности.

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотров технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Затраты на реализацию программы развития водоснабжения Солонцовского сельского поселения Алексеевского района определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения в Солонцовском сельском поселении. Они включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2012-2020 гг. Основными источниками финансирования являются бюджеты сельских поселений и бюджет района. Так же предусматривается участие областного бюджета до 30% от затрат и средств инвесторов на реализацию мероприятий.

4. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО.

4.1. Общие положения.

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному закону от 24 июня 1998г. №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района.

Очистка территории поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Участок временного хранения отходов, расположенный на территории Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района, является временными санкционированными объектами. Площадь земельного участка выбрана и отведена из условий срока его эксплуатации, не более 15 лет. Грунтом для основания участков временного хранения отходов служит глина и тяжелые суглинки.  Система утилизации ТБО на территории Солонцовского сельского поселения отсутствует.

-  заключены договора 4 шт. – с юридическими лицами, на самовывоз.

4.2. Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

таблица

| Тип | Год | Площадь | Объем | Объем | Тип | Высота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта | пуска в | объекта | накоп-й | накоп-й | отходов | склад-я |
|  | экспл-ю | га. | ТБО за 2011 г. | ТБО за 2012 г. |  | отходов, |
|  |  |  | тыс. м3 | тыс. м3 |  | м |
| Свалка |  |  |  |  |  |  |
| х. Солонцовский | 2006 | 1 | 0,15 | 0,15 | ТБО | 1,5 |

Отходы на свалке складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов.

На  свалке производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения и обеспечивающее экономное использование отведенного  земельного  участка. Практически все работы на свалке по складированию, уплотнению, изоляции ТБО  механизированы.

4.3.  Потребители.

Потребителями данной услуги являются:

- население Солонцовского сельского поселения;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели;

- муниципальные учреждения.

Вывоз ТБО производит самовывозом.

4.4. Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, экологические требования.

Проблемы эксплуатации участков временного хранения сводится к следующему:

- не проводится мониторинг состояния окружающей среды в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- Значимым мероприятием, способствующим улучшению экологической обстановки и здоровью жителей, ликвидация несанкционированных свалок. На территории сельского поселения несанкционированных свалок нет.

- 4.5. Перечень мероприятий.

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки поселения от ТБО необходимо включить в проект подпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры следующие мероприятия:

1. Ликвидировать несанкционированные свалки на территории Солонцовского сельского поселения, что позволит снизить негативную нагрузку на окружающую среду.

2. Очистка территории сельского поселения от мусора, вывоз отходов на места временного размещения ТБО.